## 申込書
電気工事申請書
申込年月日：
【CDエナジダイレクト使用欄】
| 株式会社ＣＤエナジーダイレクト 御中 | [5 empty] | 受付年月日
託送申込番号
下記の契約について、電気工事申請をいたします。
【電気工事店さま】
| 需要者名 |  | 会社名 ・ 担当者名
| 需要場所 |  | 住所
| 供給地点特定番号 |  | 電話番号
| 契約番号 |  | 携帯電話
| 計器番号 |  | ユーザーID （東電PG用・Kから始まる10桁）
| 契約種別 | 選択してください | 工事店番号（７桁）
| 申込種別 | 選択してください | メールアドレス (東京電力パワーグリッドからの通知メールの希望をする場合 )
■ | 結線図・付近図（※別紙をご用意いただいても構いません）
| 結線図 |  |  | 付近図 | ※新設は赤で，既設は黒でご記入ください。
※引込取付点は△で，計量器の取付位置は[Wh]等でご記入ください。
| 漏電遮断器の仕様 |  |  | ※電柱標識，番号および引込線の長さは正確にご記入ください。
| 夜間蓄熱機器 | 有（1次側・2次側） 夜間蓄熱機器用開閉器容量： |  | ※当該引込柱と隣接電柱２本の計３本を必ずご記入ください。
|  | 無 |  | 引込柱 |  | 標識 | 引込線の長さ
| ※漏電遮断器の仕様は、極数・素子数(3P3E等)、定格電流、定格感度電流、逆接続可能型等を表記ください。結線図に記載も可能です。 |  |  |  |  | 番号 |  |  | ｍ
|  |  |  | 隣接柱（左） |  | 標識 | 引込線取付点高さ
[6 empty] | 番号 |  |  | ｍ
■ | お申込内容 |  |  | 隣接柱（右） |  | 標識 | 電柱までの距離
| 以下について、ご入力をお願いいたします。 |  |  |  |  | 番号 |  |  | ｍ
基本情報 | 接続供給開始希望年月日（送電希望日）
| 供給方式（変更前） |  |  |  | 選択してください
| 供給方式（変更後） |  |  |  | 選択してください
| 契約決定方法（変更後） |  |  |  | 選択してください
| 契約容量（変更前、Ａ/kVA/kW） | [6 empty] | 選択してください
| 契約容量（変更後、Ａ/kVA/kW） | [6 empty] | 選択してください
| 内線工事有無 |  |  |  | 選択してください
●申込みにあたっての確認事項
| 事前協議 |  |  |  | 選択してください
協議番号（協議済を選択された場合にご入力ください）
設備情報 | 主開閉器容量（主計器）
| 引込口配線の太さ（主計器） |  |  |  | 選択してください
主開閉器容量（副計器）
| 引込口配線の太さ（副計器） |  |  |  | 選択してください
電流監視装置付ブレーカーの設置
電流監視装置付ブレーカー型式
配電設備情報 | ●引込方法確認
| 工事区分 |  |  |  | 選択してください
| 引込請負種別 |  |  |  | 選択してください
| 引込工事 |  |  |  | 選択してください
| 引込柱変更 |  |  |  | 選択してください
| 引込線取付点の変更 |  |  |  | 選択してください
| 引込口配線の張替 |  |  |  | 選択してください
| アンペアブレーカ取付位置の変更 |  |  |  | 選択してください
その他改修工事（ある場合は、具体的に記入願います）
| 引込方法 |  |  |  | 選択してください
| 引込線工事_設計協議を希望 |  |  |  | 選択してください
●引込工事および計器工事を行う際の確認事項
| 引込線が鉄道沿いで |  |  |  | 選択してください
| 引込線が国道や都県道の道路沿いで |  |  |  | 選択してください
| 引込線が国道・都県道を横断 |  |  |  | 選択してください
| 引込線がバス通り沿いで |  |  |  | 選択してください
| 引込線が商店街通り沿いで |  |  |  | 選択してください
| 引込線が一方通行の道路沿いで |  |  |  | 選択してください
| 引込線が送電線下で |  |  |  | 選択してください
| 引込線が小柱（他社小柱を含む）を経由 |  |  |  | 選択してください
| 設計協議を希望 |  |  |  | 選択してください
| 引込線等が他人敷地を通過 |  |  |  | 選択してください
| 引込線取付金具は |  |  |  | 選択してください
| 引込線等が河川区域内に |  |  |  | 選択してください
| 引込線工事を行う際に、以下のとおり地上高、離隔等の確保が出来ている ・地上高不足とならないか ・他物と離隔不足とならないか ・弱電線と離隔不足にならないか |  |  |  | 選択してください
| 上記以外の場合は、東京電力より個別に協議をさせていただきます。必要に応じて現場立会をお願いします。引込線工事施工時に地上高・離隔などが確保されていない場合、工事を施行できない（保留）ことがあります。 |  |  |  | 選択してください
| 計器工事を行う際、取付点高さ・作業スペース等が確保できる |  |  |  | 選択してください
| 上記がいいえの場合は、東京電力より個別に協議をさせていただきます。計器の工事施工時に検針・保守が困難と判断した場合は，工事を施工できない（保留する）ことがあります。 |  |  |  | 選択してください
| 計器の取付状況について (1)検針窓のある金属製計器箱の中に設置されている。 (2)・計器の前面１．５ｍ以内に4階建て以上の建物がある。 ・検針窓のない金属製計器箱、地下、屋内、シャッターのある車庫内に設置されている。 ・金属製計器箱内に漏電遮断器や配線用遮断器等が設置されている。 |  |  |  | 選択してください
工事費等関係情報 | ●工事費等支払情報登録
| 支払方法 |  |  |  | 選択してください
| 支払者 |  |  |  | 選択してください
支払者名義
メールアドレス
その他確認事項 | ●現場設計の立会希望（※立ち会いを希望する場合入力ください。）
| 立会者 |  |  |  | 選択してください
立会者名
電話番号
●机上設計完了時の落成有無
落成有無
屋内配線工事完了(予定)日
工事、調査留意事項
【工事】
| 連絡希望 |  |  |  | 選択してください
連絡者名義
電話番号
【調査】
| 連絡希望 |  |  |  | 選択してください
連絡者名義
電話番号

## リスト (hidden)
形態 | 申込 | 供給方式 | 引込口配線の太さ（主計器） | 引込請負種別 | 引込方法
選択してください | 選択してください | 選択してください | 選択してください | 選択してください | 選択してください
電灯 | 新設 | 単相2線式100V | その他 | 引込線 | 本柱直接引込
動力 | 増設 | 単相3線式100･200V | 1.6mm | 計器 | 柱間分岐引込１
| 減設 | 三相3線式200V | 2.0mm | アンペアブレーカー | 柱間分岐引込２
| 設備変更 |  | 2.6mm | 計器箱 | 本柱引下引込
|  |  | 8.0mm2 | 接続のみ | 直付街灯
|  |  | 14mm2 |  | その他
|  |  | 22mm2 |  | 地中引込（単独）
|  |  | 30mm2 |  | 地中引込（集合）
38mm2

## 申込書（控） (hidden)
電気工事申請書（控）
申込年月日：
【CDエナジダイレクト使用欄】
| 株式会社ＣＤエナジーダイレクト 御中 |  |  | 受付年月日
託送申込番号
下記の契約について、電気工事申請をいたします。
【電気工事店さま】
| 需要者名 | 0 | 会社名 ・ 担当者名
| 需要場所 | 0 | 住所
| 供給地点特定番号 | 0 | 電話番号
| 契約番号 | 0 | 携帯電話
| 計器番号 | 0 | ユーザーID （東電PG用・Kから始まる10桁）
| 契約種別 | 選択してください | 工事店番号（７桁）
| 申込種別 | 選択してください | メールアドレス （東京電力パワーグリッドからの通知メールの希望をする場合 ）
■ | 申込内容
|  | 変更前 | 変更後
供給方式
契約容量

## 定額・負荷設備内容
電灯定額・負荷設備内容 |  |  | 需要者名 | 0
|  |  | 需要場所（住所） | 0
※電灯定額接続送電サービスをご希望の場合は，負荷設備内容をご記入の上，提出してください。
※機器の容量等が確認できる仕様書を添付してください。
【電灯】 | LED | 蛍光灯 | 水銀灯 | ナトリウム灯
|  |  |  | 高圧・低圧 | 高圧 | 低圧 | 高圧・低圧
|  | 高力率・低力率 | 高力率・低力率 | 高力率・低力率 | 高力率 | 低力率 | 高力率・低力率
電圧（V）
電流（A）
銘板容量
灯数
既設
インバータ |  | あり・なし |  |  |  | あり | なし | あり・なし
器具形状 |  | 一灯式・多灯式 |  |  |  | 一灯式 | 多灯式 | 一灯式・多灯式
共架 | 大型街路灯 ・ 小型街路灯 |  |  |  |  | 大型街路灯 | 小型街路灯 | 大型街路灯 ・ 小型街路灯
電柱番号
蛍光灯インバータ形式
高圧ナトリウム灯 | 品名
承認Ｎｏ．
※蛍光灯でインバータがある場合は，形式をご記入ください。
※高圧ナトリウム灯の電柱共架を希望される場合は，品名／承認Ｎｏ．をご記入ください。
※大型街路灯の当社電柱への共架を希望される場合は，受持支社への大型街路灯共架申込が必要となります。
【小型機器】 |  | 容量 | 台数
TEPCO使用欄
10W： 20W： 40W： 60W： 100W： 200W： 300W： 400W： 500W：
600W： 700W： 800W： 900W： 1000W： 警報：
50VA： 100VA： 200VA： 300VA： 400VA： 目標物：

## 動力・負荷設備内容
動力・負荷設備内容 |  |  |  | 需要者名 | 0
|  |  |  | 需要場所（住所） | 0
※動力の実量制で主開閉器容量が143A以上となる場合，臨時契約（動力）で負荷設備契約を希望される場合，または特殊な機器（溶接機，レントゲン等）がある場合は，負荷設備内容をご記入の上，提出してください。
※機器の容量・消費電力等が確認できる仕様書を添付してください。
【エアコン】
メーカー
型式 | セット
内機
外機
消費電力（標準） | 冷房
暖房
台数
【負荷設備】
機器（名称・型式） |  | 相 | 銘板容量（kW） | 台数 | コンデンサ（μＦ）
|  | 単相・三相 |  |  |  | 単相 | 三相 | 単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相
単相・三相